Таблица 3.3

| Развертка в канале С | Виды сигналов в каналах С и B |  | Панель ″Канал B/ | Панель ″Шкала/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Панель | Канал С | Канал B | Импульс″ | Семейство ВАХ″ |
| ″Канал С/Развертка″) |  | ″Генератор ступенек U (I)″ |  |  |
|  |  |  | Выключен | Включен |
|  |  | 1) | Включен | Включен |
|  |  | 2) | - | Включен |
|  |  |  | - | Включен |
|  |  |  | - | Включен |
| - Канал B - длительность импульсов напряжения (тока) равна ½ периода сети питания (10 мс). 2) Канал B - импульсы тока длительностью от 0,2 до 2,0 мс (см. таблица 1.2). |  |  |  |  |